应急计划/预案演练记录  编号：E4.4.7-03

| 演练项目 | 消防应急演练 | 时 间 | 2019.11.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 点 | 公司一楼空地 | 负责人 | 黄桥 |
| 参加人员 | 公司各部门人员 |  |  |
| 演练情况记录： - 开始前，消防应急预案小组组长（管代兼任）向参加演练的人员介绍了《消防应急预案》的有关要求，并介绍了灭火器的使用方法及各参加急救人员的职责、急救程序、应急处理等。 - 演练过程： 下午2：00，公司员工突然发现在公司办公室附近发生大火，立即通知公司管代，接到紧急报告后，管代随即通知火灾救援小组成员。各小组成员接到通知后在5分钟内陆续全部到达现场；管代现场明确了各救援人员职责，并负责现场的整体指挥，根据应急预案安排的分工。安全部门负责人组织人员疏散和救援工作；综合部负责人组织人员采用灭火器和消防栓实施现场灭火；综合部提供灭火器材的准备和物资供应；救援小组参与现场救援；综合部负责人模拟联络拨打119、120， 10分钟后，119赶到参与灭火，120急救车同时赶到，综合部安排将模拟受伤人员抢救上车，并安排专人护送往医院。 2:20 火被扑灭。 2:30 组织现场的清理工作。整个过程持续了30分钟。 演练后，总经理对演练过程进行了评价。 签字： 日期：2019.11.18 |  |  |  |
| 演练情况评估： 通过本次演练，参加人员明确了各自的职责和消防救援的流程，熟悉了灭火器的操作方法。预案可行，可以得到实施。 演练达到了预期的目的。 签字： 日期：2019.11.18 |  |  |  |
| 需采取的改进措施： - 参加人员对程序不太熟练，演练过程中部分成员出现过于紧张的情况，灭火器操作不够熟练；另外，有个别人员又过于放松，没有进入临战状态； - 需加强各成员之间的协调和对员工的防火意识教育，使救援工作更加协调有序。 签字： 日期：2019.11.18 |  |  |  |
| 注： |  |  |  |

说明：

本范文内容由汇智认证：https://www.hisiso.com/整理并发布，内容格式仅供参考学习使用，如需转载请标明出处。

更多问题可咨询电话：0532-84688710